

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

Pregão Eletrônico n. 90034/2025

CONTRATANTE: Departamento Municipal de Água e Esgoto (DEMAE) de Campo Belo - MG

OBJETO: Contratação, via registro de preços, para LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDAMENTE INSTALADO, TESTADO E FUNCIONANDO PARA UTILIZAÇÃO NO POÇO ARTESIANO PROFUNDO PERFURADO NA COMUNIDADE RURAL DO BOM JARDIM, DE RESPONSABILIDADE DO DEMAE (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO) DE CAMPO BELO/MG.  
  
Prezados, venho por meio deste solicitar esclarecimentos referentes ao processo licitatório supracitado.  
  
1 - Qual a potência da bomba deste poço?  
2 - É necessário fornecimento de cabeamento por parte da contratada?  
3 - Combustível Diesel é fornecimento da contratante ou contratada?  
4 - Quantas horas dia é a previsão de funcionamento teste gerador?

Por gentileza, acusar o recebimento.

Atenciosamente,

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

Segue as respostas  
1- A potência  da bomba monofásica/ 11HP/55 A/220volts  
2- 3 cabos de 6m de comprimento/ DN 20 .  
3- Combustível fornecido pelo contratante.  
4- Em média Trabalha 6 horas por dia 3 vezes por semana(podendo sofrer alterações conforme a demanda ou condições específicas).